Приложение №1 к договору №______________ от «___» _____ 2011г.

| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «Инжиниринговая компания ПРОЕКТ ЦЕНТР» __________________ / Латыпова Р.Р. / | УТВЕРЖДАЮ Директор ………………… ________________ / ________________/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР для органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования

| 1 | Наименование объекта обследования | Обязательное энергетическое обследование проводится в отношении юридического лица *** |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | *** |
| 3 | Основание для обследования | Федеральный закон от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ за № 17498 от 7.06.2010 г.) |
| 4 | Нормативная и методическая база обследования | «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. М.НЦ ЭНАС.2004; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. М.2003 г.; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), М.2003; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.2003; СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. |
| 5 | Исходные данные для обследования, предоставляемые заказчиком | Общие сведения о Заказчике (юридический адрес, фактический адрес (адреса), доля государственной (муниципальной) собственности (для акционерных обществ), банковские реквизиты, ИНН, код по ОКВЭД, ФИО и должность руководителя организации, ФИО, должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования, ФИО, должность телефон, факс должностного лица ответственного за энергетическое оборудование); Строительные или технические паспорта на здания (сооружения), встроенные помещения; Поэтажные планы отдельно стоящих зданий (при наличии зданий); Планы встроенных помещений (при наличии помещений); Данные бухгалтерского учета и статистической отчетности в натуральных и стоимостных выражениях затрат на отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение в здании по месяцам завершенного года до обследования и истекшего периода текущего года; Годовые данные бухгалтерского учета учреждения и статистической отчетности в натуральных и стоимостных выражениях затрат на отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение с 2007 г.; Копии договоров на теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение (при потреблении природного газа – копию договора газоснабжения); Справка бухгалтерии о штатном расписании учреждения; Расчетная среднесуточная численность персонала и клиентов (посетителей) здания; Сменность и среднесуточное число часов работы персонала в здании; Среднегодовое число рабочих дней персонала в здании. Перечень электроприемников (по напряжению 220 В) и силового электрооборудования (по напряжению 380 В и выше) установленных в здании с указанием количества однотипных устройств, их единичной электрической мощности, и среднесуточного числа часов использования (Электроприборы и оборудование, находящееся на балансе учреждения). Утвержденная программа энергоэффективности учреждения; Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по форме Приложения №22, к «Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденным Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г.; Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по форме Приложения №23, к «Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденным Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г.). |
| 6 | Содержание работ | Сбор проектно-сметной и эксплуатационно-технической документации для энергетического обследования и составления энергетического паспорта. Визуальное обследование инженерных систем объекта: оценка технического состояния и степени износа элементов инженерных систем; выявление технических несоответствий проекту; состояние парка приборов учета потребляемой энергии. Общий осмотр объекта. Определение структуры энергопотребления объекта. Составление протокола результатов визуального обследования. Анализ договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями. Анализ бухгалтерской отчетности по оплатам за потребленные энергоресурсы и воду Определение расчетно-нормативных и фактических показателей эксплуатационной энергоемкости объекта. Составление балансов энергопотребления. Анализ полученных данных. Выявление систем наибольшего энергопотребления. Выявление участков нерационального расхода энергетических ресурсов. Выявление потенциала энергосбережения. Рекомендации по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Обоснование экономической целесообразности и срока окупаемости предложенных рекомендаций. Программа энергосбережения. Заполнение сводных таблиц энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования (Приложения 1-23). Составление технического отчета об энергетическом обследовании Оформление энергетического паспорта и технического отчета. |
| 7 | Список зданий, встроенных помещений (обособленных подразделений) | (адреса всех зданий и/или встроенных помещений Заказчика подлежащих обследованию) |
| 8 | Требования к помещениям | Для качественного проведения визуальных обследований необходимо обеспечить доступ специалистов Исполнителя: к вводным устройствам ТЭР и воды; к приборам учета; в помещения чердака и подвала (если имеются), в типовые отапливаемые помещения. |
| 9 | Состав разрабатываемых документов | Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленный по результатам обязательного энергетического обследования пронумерованный и прошитый, прошедший экспертизу в СРО, с регистрационным номером, присвоенным СРО, передается Заказчику в одном экземпляре. Отчет об энергетическом обследовании передается Заказчику в одном экземпляре. |
| 10 | Особые условия | Копия энергопаспорта, прошедшего экспертизу в СРО, направляется в Минэнерго РФ в порядке и сроки, установленные Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденными Приказом №182 Минэнерго РФ. В случае получения замечаний от Минэнерго Подрядчик гарантирует устранение замечаний до достижения положительного результата в счет настоящего государственного контракта (договора), не требуя дополнительного финансирования. |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ______________________ / _______________ м.п. | ООО «Инжиниринговая компания ПРОЕКТ ЦЕНТР» Директор _________________________/ Латыпова Р.Р. м.п. |